## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Rek. kotolne ZŠ Kračunovce
Objekt: |  | SO-01 Kotolňa, ELI+MaR
Objednávateľ: |  | OcÚ Kračunovce, Kračunovce 350
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Kračunovce |  |  | Dátum: | 18. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 013 | 971042131 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm, -0,00100t | ks | 2
2 | 013 | 971042141 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t | ks | 2
3 | 013 | 971042151 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t | ks | 1
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
4 | 921 | 210010110 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 30
5 | 345 | 345750001600 | Žlab inštalačný MINI z PVC, MIK 40/40 IES | m | 30
6 | 921 | 210010113 | Lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia | m | 18
7 | 345 | 345750000400 | Žlab inštalačný MAXI z PVC, MAK 50/150, IES | m | 18
8 | 921 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 3
9 | 345 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 3
10 | 921 | 210010802 | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia | m | 30
11 | 345 | 345750001200 | Žlab inštalačný MINI z PVC, MIK 16/25 IES | m | 30
12 | 921 | 210011306 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 90
13 | 311 | 311310002800 | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric | ks | 90
14 | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 48
15 | 921 | 210100258.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | ks | 12
16 | 921 | 210111033 | Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 2
17 | 345 | 345510001230 | Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s destkou ochranou, sivá, LEGRAND | ks | 2
18 | 921 | 210120401.S | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 1
19 | 358 | 358220000600 | Istič TX3 1P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND | ks | 1
20 | 921 | 210140496 | Skrinka montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22 | ks | 2
21 | 345 | 345310000500 | Stop tlačidlo XAL-K178E | ks | 2
22 | 921 | 210140652 | Elektrická húkačka typ CE | ks | 1
23 | 404 | 404840001300 | Húkačka elektromagnetická 4FE 601 15 220V/50 Hz | ks | 1
24 | 921 | 210193084 | Domova rozvodnica povrchová montáž | ks | 1
25 | 357 | 357130010800 | Rozvádzač DT | ks | 1
26 | 921 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 6
27 | 354 | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 3.75
28 | 921 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1
29 | 345 | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS | ks | 1
30 | 345 | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS | ks | 1
31 | 921 | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 6
32 | 354 | 354410006200.S | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 6
33 | 354 | 354410066900 | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 6
34 | 921 | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 2
35 | 354 | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 2
36 | 921 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 2
37 | 354 | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 2
38 | 921 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 125
39 | 341 | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 125
40 | 921 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 18
41 | 341 | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 18
42 | 921 | 210800148 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4 | m | 3
43 | 341 | 341110000900 | Kábel medený CYKY 3x4 mm2 | m | 3
44 | 921 | 210800158.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 70
45 | 341 | 341110001900.S | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 70
46 | 921 | 210800167.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5 | m | 3
47 | 341 | 341110002800.S | Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2 | m | 3
48 | 921 | 210800613 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 70
49 | 341 | 341310009100 | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 70
50 | 921 | 210800615 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10
51 | 341 | 341310009300 | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10
52 | 921 | 210872120 | Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 | m | 90
53 | 341 | 341210001400 | Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2 | m | 90
54 | 920 | 210950101 | Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme) | ks | 60
55 | 345 | 345840002400 | Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2, "0", typ J020 | ks | 60
|  | 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
56 | 936 | 360410400 | Montáž exterierového snímača teploty | ks | 1
57 | 389 | 389610001200 | Snímač vonkajšej teploty Pt100, rozsah použitia -50 až +70°C | ks | 1
58 | 936 | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty na potrubie | ks | 2
59 | 389 | 389610002200 | Snímač teploty príložný, LG Ni 1000, rozsah použitia -30 až +130 °C | ks | 2
60 | 936 | 360410420 | Montáž ponorného snímača teploty pre vodu | ks | 1
61 | 389 | 389610002800 | Snímač teploty ponorný s Ms- puzdrom, LG Ni1000, montážna dĺžka 100 mm | ks | 1
62 | 936 | 360430140 | Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily | ks | 3
63 | 359 | 359210004600 | Servopohon 230 V, ARA661 | ks | 3
|  | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
64 | 946 | 460200154.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5
65 | 946 | 460560154.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5
66 | 946 | 460620014.S | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
67 | HZS | HZS000112.S | Revízie elekro | hod | 20
68 | HZS | HZS000114.S | Oživenie regulácie | hod | 25
Celkom